|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактические адреса зданий/помещений** | **Год постройки** | **Серия и тип постройки** | **Кол-во этажей** | **Кол-во квартир** | **Площадь жилых помещений** | **Площадь нежилых помещений** | **Площадь помещений, входящих в состав общего имущества** | **Площадь земельного участка** | **Уровень благоустройства** |
| Московская обл., Наро-Фоминский р-он, г. Апрелевка, ул.Фадеева, д. №20 | 2011 | Инд. | 14 | 123 | 8137,6 | 414,0 | 971,8 | 1099,6 | Удовлетв. |

**Общая информация о МКД ул. Фадеева, д. 20**

**Конструктивные и технические параметры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **конструктивных**  **элементов** | **Описание элементов (материал,**  **конструкция или система, отделка**  **и прочее)** | **Техническое состояние**  **элементов общего имущества**  **многоквартирного дома** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Монолитные железобетонные | удовлетворительное |
|  |  |  |  |
| 2. | Стены, перегородки | Стены-монолитный каркас, пеноблоки т.20 см с утеплителем т.15 см; перегородки из пеноблоков и пазогребневых плит | удовлетворительное |
| 3. | Перекрытие | Железобетонное монолитное | удовлетворительное |
| 4. | Крыша | Мягкая кровля, частично металлочерепица | удовлетворительное |
| 5. | Полы | Цементно-песчаная стяжка | удовлетворительное |
| 6. | Проемы | Окна 2-х камерные стеклопакеты ПВХ; двери деревянные и пластиковые | удовлетворительное |
| **Системы инженерно-технического обеспечения** | | | |
| 7 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | | |
|  |
|  | 7.1 электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | 7.2 холодное водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
|  | 7.3 горячее водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
|  | 7.4 водоотведение | Центральное | удовлетворительное |
|  | 7.5 газоснабжение | Нет | -------------------- |
|  | 7.6 отопление | Центральное | удовлетворительное |
|  |  |  |  |
| 8. | Иное: |  |  |
|  | 11.1 мусоропровод | имеется | удовлетворительное |
|  | 11.2 лифт | имеется | удовлетворительное |
|  | 11.3 вентиляция | принудительная | удовлетворительное |
|  |  | естественная | удовлетворительное |
|  | 11.4 другое | отмостка | удовлетворительное |